## 合同模板
合同编号 | 合同名称 | 制单日期 | 合同性质 | 合同类型 | 委托单位 | 标的编码 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 一般项目
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.1 | 进、退场费
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.1.1 | 进场费 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.1.2 | 退场费 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2 | 临时设施建设费
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.1 | 现场交通 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.2 | 施工供电 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.3 | 施工照明 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.4 | 施工供水 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.5 | 施工通信 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.6 | 生活及办公用房 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.7 | 自动化监测设备试验室 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.8 | 仓库和堆料场 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.2.9 | 其它临时设施 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.3 | 安全文明施工和环境保护措施费 | 项 | 1 | 10 | 10
YYY2011/T10 | XXX项目 | 2019-12-24 | 3 | 3 | 2 | 1.4 | 接入系统的监测仪器工作状态鉴定费 | 项 | 1 | 10 | 10

## 合同示例1
合同编号：YYY2011/T10 合同名称：XXX项目 填报时间 单位：元
分组编号 | 项目名称 | 单位 | 合 同 |  |  | 完工结算 |  | 开工至上期末累计结算 |  | 本期结算(最后一期) |  | 备注
|  |  | 单价 | 工程量 | 合价或金额 | 工程量 | 合价或金额 | 工程量 | 合价或金额 | 工程量 | 合价或金额
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3=2×1 | 4 | 5=4×1 | 6 | 7=6×1 | 10 | 11=10×1
合计
一 | 工程量清单项目
1 | 一般项目
1.1 | 进、退场费
1.1.1 | 进场费 | 项
1.1.2 | 退场费 | 项
1.2 | 临时设施建设费
1.2.1 | 现场交通 | 项
1.2.2 | 施工供电 | 项
1.2.3 | 施工照明 | 项
1.2.4 | 施工供水 | 项
1.2.5 | 施工通信 | 项
1.2.6 | 生活及办公用房 | 项
1.2.7 | 自动化监测设备试验室 | 项
1.2.8 | 仓库和堆料场 | 项
1.2.9 | 其它临时设施 | 项
1.3 | 安全文明施工和环境保护措施费 | 项
1.4 | 接入系统的监测仪器工作状态鉴定费 | 项
1.5 | 技术联络会
1.6 | 人员培训费
2 | 内观自动化设备的采购、运输 、检验、安装和调试
2.1 | 监测站设备
2.1.1 | 心墙堆石坝子系统
2.1.1.1 | 测量控制单元
2.1.1.2 | 电源防雷模块
2.1.1.3 | 通讯防雷模块
2.1.1.4 | 16通道差阻式模块
2.1.1.5 | 8通道差阻式模块
2.1.1.6 | 16通道振弦式模块
2.1.1.7 | 8通道振弦式模块
2.1.1.8 | 16通道电位器式模块
2.1.1.9 | 8通道电位器式模块
2.1.1.10 | 16通道压阻式模块
2.1.1.11 | 8通道压阻式模块
2.1.1.12 | 16通道电解质式模块
2.1.2 | 引水发电系统子系统
2.1.2.1 | 测量控制单元
2.1.2.2 | 电源防雷模块
2.1.2.3 | 通讯防雷模块
2.1.2.4 | 16通道差阻式模块
2.1.2.5 | 8通道差阻式模块
2.1.2.6 | 16通道振弦式模块
2.1.2.7 | 8通道振弦式模块
2.1.3 | 边坡及泄水建筑物子系统
2.1.3.1 | 测量控制单元
2.1.3.2 | 电源防雷模块
2.1.3.3 | 通讯防雷模块
2.1.3.4 | 传感器防雷模块
2.1.3.5 | 16通道差阻式模块
2.1.3.6 | 8通道差阻式模块
2.1.3.7 | 16通道振弦式模块
2.1.3.8 | 8通道振弦式模块
2.1.3.9 | 16通道电位器式模块
2.1.3.10 | 8通道电位器式模块
2.1.3.11 | 16通道电解质式模块
2.1.3.12 | 8通道电解质式模块
2.2 | 监测管理站设备
2.2.1 | 心墙堆石坝子系统
2.2.1.1 | 数据库服务器(含21”液晶显示器)
2.2.1.2 | 工控机(含21”液晶显示器)
2.2.1.3 | 工作站
2.2.1.4 | 便携式计算机
2.2.1.5 | 黑白激光打印机
2.2.1.6 | 彩色激光打印机
2.2.1.7 | 复印机
2.2.1.8 | 色带打印机
2.2.1.9 | 1.8m，19”标准工业机柜
2.2.1.10 | 不间断电源(UPS，3KVA)
2.2.1.11 | 净化电源
2.2.1.12 | 电源避雷器
2.2.1.13 | 通讯电缆
2.2.1.14 | 4芯通讯光缆
2.2.1.15 | 电源电缆
2.2.1.16 | 电缆或光缆保护Φ50mm镀锌钢管
2.2.1.17 | 电缆桥架
2.2.1.18 | 交换机
2.2.1.19 | 光端机
2.2.1.20 | RS232/485转换器
2.2.1.21 | 数据采集信息管理系统软件
2.2.1.22 | Windows Server X64企业版操作系统
2.2.1.23 | 数据库软件
2.2.1.24 | 终端盒
2.2.1.25 | 光缆尾纤
2.2.2 | 引水发电系统子系统
2.2.2.1 | 工控机(含21”液晶显示器)
2.2.2.2 | 净化电源
2.2.2.3 | 通讯电缆
2.2.2.4 | 4芯通讯光缆
2.2.2.5 | 电源电缆
2.2.2.6 | 电缆或光缆保护Φ50mm镀锌钢管
2.2.2.7 | 电缆桥架
2.2.2.8 | 光端机
2.2.2.9 | RS232/485转换器
2.2.2.10 | 数据采集信息管理系统软件
2.2.2.11 | 终端盒
2.2.2.12 | 光缆尾纤
2.2.3 | 边坡及泄水建筑物子系统
2.2.3.1 | 工控机(含21”液晶显示器)
2.2.3.2 | 净化电源
2.2.3.3 | 通讯电缆
2.2.3.4 | 4芯通讯光缆
2.2.3.5 | 电源电缆
2.2.3.6 | 电缆或光缆保护Φ50mm镀锌钢管
2.2.3.7 | 电缆桥架
2.2.3.8 | 光端机
2.2.3.9 | RS232/485转换器
2.2.3.10 | 数据采集信息管理系统软件
2.2.3.11 | 终端盒
2.2.3.12 | 光缆尾纤
2.3 | 监测中心站设备
2.3.1 | 数据库服务器(含21”液晶显示器)
2.3.2 | Web服务器
2.3.3 | 工作站
2.3.4 | 便携式计算机
2.3.5 | 黑白激光打印机
2.3.6 | 彩色激光打印机
2.3.7 | 1.8m，19”标准工业机柜
2.3.8 | 不间断电源(UPS，3KVA)
2.3.9 | 净化电源
2.3.10 | 电源防雷器
2.3.11 | 扫描仪
2.3.12 | 数字化仪
2.3.13 | 投影仪
2.3.14 | 复印机
2.3.15 | 刻录机
2.3.16 | 通讯电缆
2.3.17 | 4芯通讯光缆
2.3.18 | 电源电缆
2.3.19 | 交换机
2.3.20 | 配电箱
2.3.21 | 硬件防火墙
2.3.22 | 安全监测信息管理及综合分析系统软件
2.3.23 | 数据库软件
2.3.24 | 办公软件
2.3.25 | 防病毒软件
2.3.26 | Windows Server X64企业版操作系统
2.3.27 | Windows Server X64 Web企业版操作系统
2.4 | 备用设备
2.4.1 | 测量控制单元
2.4.2 | 电源防雷模块
2.4.3 | 通讯防雷模块
2.4.4 | 传感器防雷模块
2.4.5 | 16通道差阻式模块
2.4.6 | 8通道差阻式模块
2.4.7 | 16通道振弦式模块
2.4.8 | 8通道振弦式模块
2.4.9 | 16通道电位器式模块
2.4.10 | 8通道电位器式模块
2.4.11 | 16通道压阻式模块
2.4.12 | 8通道压阻式模块
2.4.13 | 16通道电解质式模块
2.4.14 | 8通道电解质式模块
2.4.15 | 光端机
2.5 | 非电测项目自动化
2.5.1 | 振弦式渗压计
2.5.2 | 量水堰计
2.5.3 | 固定式测斜仪
2.5.4 | 引张线式水平位移计
2.5.4.1 | 位移传感器
2.5.4.2 | 砝码升降部件
2.5.4.3 | 自动测控套件
2.5.5 | 水管式沉降仪
2.5.5.1 | 测量传感器
2.5.5.2 | 给水装置
2.5.5.3 | 自动测控套件
2.5.6 | 仪器电缆
2.5.7 | 电缆或光缆保护Φ50mm镀锌钢管
2.5.8 | 电缆桥架
3 | 外观自动化设备的采购、运输 、检验、安装和调试
3.1 | 大坝GNSS监测系统
3.1.1 | 现场自动化设备
3.1.1.1 | GNSS天线
3.1.1.2 | GNSS接收机
3.1.1.3 | 天线保护罩
3.1.1.4 | 360°棱镜
3.1.1.5 | RS232转光纤模块
3.1.1.6 | 设备供电柜
3.1.1.7 | 电源适配器
3.1.1.8 | 天线馈线避雷器
3.1.1.9 | 电源避雷器
3.1.1.10 | 空气开关
3.1.1.11 | 馈线电缆
3.1.1.12 | 4芯通讯光缆
3.1.1.13 | 电源电缆
3.1.1.14 | 电缆或光缆保护Φ50mm镀锌钢管
3.1.2 | 监测管理站设备
3.1.2.1 | 光纤转RS232模块
3.1.2.2 | 40芯通讯光缆
3.1.2.3 | 通讯电缆
3.1.2.4 | 串口服务器
3.1.2.5 | 8口交换机
3.1.2.6 | 48口交换机
3.1.2.7 | 工控机(含21”液晶显示器)
3.1.2.8 | 1.8m，19”标准机柜
3.1.2.9 | GNSS系统基线解算软件
3.1.2.10 | 监控和分析软件
3.2 | 测量机器人监测系统
3.2.1 | 现场自动化设备
3.2.1.1 | 超站仪
3.2.1.2 | 360°棱镜
3.2.1.3 | 强制对中器
3.2.1.4 | 棱镜安装支架
3.2.1.5 | 棱镜保护罩
3.2.1.6 | 超站仪交流电源适配器
3.2.1.7 | Y型电缆
3.2.1.8 | 程控开关盒
3.2.1.9 | 变压器
3.2.1.10 | 设备供电柜
3.2.1.11 | 气象传感器
3.2.1.12 | RS232转光纤转换器
3.2.1.13 | 信号避雷器
3.2.1.14 | 电源避雷器
3.2.1.15 | 室外超五类通讯线
3.2.1.16 | 通讯光缆
3.2.1.17 | 电源电缆
3.2.1.18 | 电缆或光缆保护Φ50mm镀锌钢管
3.2.1.19 | 电缆桥架
3.2.2 | 监测管理站设备
3.2.2.1 | 光纤转RS232转换器
3.2.2.2 | 串口服务器
3.2.2.3 | 交换机
3.2.2.4 | 工控机(含21”液晶显示器)
3.2.2.5 | 1.8m，19”标准机柜
3.2.2.6 | 自动监测软件
3.2.2.7 | 数据处理分析软件
4 | 与自动化监测设备安装相关的土建工程
4.1 | 与内观自动化监测设备安装相关的土建工程
4.1.1 | 观测房防雷与接地
4.1.2 | 观测房修建
4.1.3 | 观测房装修
4.1.4 | 40cm×40cm电缆或光缆敷设沟槽
4.1.5 | φ110mm电缆或光缆走线孔钻孔
4.2 | 与外观自动化监测设备安装相关的土建工程
4.2.1 | 观测房防雷与接地
4.2.2 | 40cm×40cm电缆或光缆敷设沟槽
4.2.3 | GNSS基准站观测房
4.2.4 | GNSS基准站观测房装修
4.2.5 | 测量机器人监测系统工作基点观测房
4.2.6 | 测量机器人监测系统工作基点观测房装修
4.2.7 | 测量机器人工作基点及GNSS基准站观测墩
5 | 系统集成、合同期监测及监测资料的整编与分析
5.1 | 系统集成
5.1.1 | 安全监测信息管理及综合分析系统软件为适应系统集成的相应功能开发
5.1.2 | 集成调试
5.2 | 合同期观测、监测及自动化仪器设备维护使用费(包括巡视检查)
5.3 | 枢纽工程接入自动化系统以前与监测相关的所有原始资料及工程档案的录入与管理费
5.4 | 合同期监测资料整理整编费
5.5 | 枢纽建筑物安全监测分析评价费
6 | 计日工汇总
6.1 | 计日工人工
6.1.1 | 工长
6.1.2 | 技工
6.1.3 | 普工
6.2 | 计日工材料
6.2.1 | 4.25水泥
6.2.2 | 钢筋
6.2.3 | 砂
6.2.4 | 碎石
7 | 备用金
二 | 变更
自动化系统增加气压计与差阻式扩展模块工程变更
2.6 | 气压监测
2.6.1 | 气压计
2.1.4 | 差阻式传感器五芯测量方法升级改造项目
2.1.4.1 | 差阻式扩展模块
2.4.16 | 差阻式扩展模块
2.7 | 枢纽区安全监测自动化中心站、监测站设计增减（调整）仪器设备变更
2.7.1 | IBM刀片数据库服务器X240
2.7.2 | IBM数据库服务器刀箱
2.7.3 | 刀箱专用网络模块
2.7.4 | 刀片专用光驱
2.7.5 | 刀片专用连接电源线
2.7.6 | IBM刀片数据库服务器HS22
2.7.7 | IBM数据库服务器刀箱
2.7.8 | 刀箱专用网络模块
2.7.9 | 刀片专用光驱
2.7.10 | 刀片专用连接电源线
2.7.11 | 图形工作站
2.7.12 | 投影仪
2.7.13 | 投影幕
2.7.14 | 数显温湿度计
2.7.15 | 除湿机
2.7.16 | 空调
2.7.17 | GNSS扼流圈天线
2.7.18 | GNSS扼流圈天线保护罩
5.6 | T10标增加环境量数据采集与集成系统软件开发项目变更
3.3 | 自动化监测子系统增加视频监控设备变更
3.3.1 | 前段设备
3.3.1.1 | 网络高清红外高速智能球机
3.3.1.2 | 网络高清红外半球型摄像机
3.3.1.3 | 拾音器
3.3.1.4 | 电源适配器
3.3.1.5 | 鹅顶支架(室外)
3.3.1.6 | 吸顶盘(室内)
3.3.2 | 远程传输设备
3.3.2.1 | 4芯通讯光缆
3.3.2.2 | 终端盒
3.3.2.3 | 尾纤
3.3.2.4 | 光纤跳线
3.3.2.5 | 光端机
3.3.2.6 | 光端机机箱
3.3.2.7 | 4口交换机
3.3.2.8 | 24口交换机（三层WS-C3560G）
3.3.3 | 终端设备
3.3.3.1 | 视频服务器
3.1.2.11 | GNSS监测系统DB-GNSS-JZ01基准站改用无线通讯变更
3.1.2.11.1 | 供电装置
3.1.2.11.1.1 | 太阳能电池组件120W
3.1.2.11.1.2 | 太阳能光伏控制器10A/12V
3.1.2.11.1.3 | 太阳能电池板支座(镀锌角钢)
3.1.2.11.1.4 | 蓄电池(免维护12V/120AH)
3.1.2.11.2 | 通讯装置
3.1.2.11.2.1 | 无线网桥
3.1.2.11.2.2 | 天线
2.2.2.13 | 厂房B-CF-CZ04测站接长段线缆进行保护变更
2.2.2.13.1 | 电缆钢支架线槽制安
2.2.2.14 | 尾闸室B-WZS-CZ01测站增加进线柜制安变更项目
2.2.2.14.1 | 进线柜制安
T10标水管式沉降仪和引张线式水平位移计电测改造项目变更
2.5.4.4 | 引张线式水平位移计改造变更
2.5.4.4.1 | 人工手动测控装置
2.5.4.4.2 | 引张线水平位移计自动传动测架
2.5.4.4.3 | 铟钢尺
2.5.5.4 | 水管式沉降仪改造变更
2.5.5.4.1 | 测量传感器(电位器式)
2.5.5.4.2 | 人工手动测控装置
2.5.5.4.3 | 水管式沉降仪观测机柜
2.5.5.4.4 | 水压力罐与气压力罐装置
2.4.17 | 非电测改造变更项目备品备件
2.4.17.1 | 加水水泵
2.4.17.2 | 12v电机
2.4.17.3 | 限位开关
2.4.17.4 | 电磁阀
2.4.17.5 | 网口转换器
2.4.17.6 | 键盘显示器
2.2.1.16.1 | 通讯光缆保护管改用PVC管变更项目
2.2.1.16.1.1 | Φ50mmPVC光缆保护管
2.2.1.16.1.2 | Φ75mmPVC光缆保护管
4.2.5.1 | 测量机器人监测基站观测房改用自动化门变更
4.2.5.1.1 | 测量机器人监测系统工作基点观测房(安装1套自动化门)
4.2.5.1.2 | 测量机器人监测系统工作基点观测房(安装2套自动化门)
4.2.5.1.3 | 自动化门远程控制装置
4.2.5.1.3.1 | 跳线
4.2.5.1.3.2 | 尾纤
4.2.5.1.3.3 | 终端盒
4.2.5.1.3.4 | 光端机
4.2.5.1.3.5 | 光端机机箱
4.2.5.1.3.6 | 16口交换机
2.2.3.13 | 尾闸运输主洞桥架拆除、光缆移入电缆沟变更项目
2.2.3.13.1 | 150*100桥架拆除
2.2.3.13.2 | 150*100桥架安装
2.2.3.13.3 | 光缆拆除及二次敷设
2.2.3.13.4 | 混凝土路面300x400mm方槽
2.2.3.13.5 | Φ110mm光缆保护钢管
完善防雷接地工程新增项目变更
2.1.1.2.1 | 电源避雷器
2.1.1.2.2 | 避雷器保护开关
2.1.1.2.3 | 隔离变压器
2.1.1.13 | 传感器防雷模块
2.1.2.2.1 | 电源避雷器
2.1.2.2.2 | 避雷器保护开关
2.1.2.2.3 | 隔离变压器
2.1.2.8 | 传感器防雷模块
2.1.3.2.1 | 电源避雷器
2.1.3.2.2 | 避雷器保护开关
2.1.3.2.3 | 隔离变压器
2.1.5 | 自由场防雷设备
2.1.5.1 | 电源避雷器
2.1.5.2 | 避雷器保护开关
2.2.1.12.1 | 避雷器保护开关
2.3.10.1 | 避雷器保护开关
3.1.1.9.1 | 避雷器保护开关
3.2.1.14.1 | 避雷器保护开关
3.2.1.14.2 | 隔离变压器
2.4.2.1 | 电源避雷器
2.4.2.2 | 避雷器保护开关
4.3 | 完善防雷接地工程新增项目变更
4.3.1 | 设备接地
4.3.1.1 | 铜接线端子DT-16mm2
4.3.1.2 | 铜接线端子DT-25mm2
4.3.1.3 | 铜接线端子DT-35mm2
4.3.1.4 | 铜排30*3
4.3.1.5 | 接地铜绞线(截面6mm²)
4.3.1.6 | 接地铜绞线(截面16mm²)
4.3.1.7 | 接地铜绞线(截面25mm²)
4.3.1.8 | 接地铜绞线(截面35mm²)
4.3.1.9 | 柱主筋钢筋焊接
4.3.1.10 | 接地跨接线
4.3.2 | 工程接地网
4.3.2.1 | 镀锌扁钢40*4
4.4 | T10标零星土建施工项目变更
4.4.1 | 光缆改用Φ65mm保护钢管
4.4.2 | 光缆改用Φ110mm保护钢管
4.4.3 | 光缆改用Φ130mm保护钢管
4.4.4 | Φ50mm光缆保护PE管
4.4.5 | 电缆沟槽30cm*30cm
4.4.6 | Φ150x7000mm电杆组立
4.4.7 | 光缆、电缆检修井
4.4.7.1 | 砖砌
4.4.7.2 | 砂浆抹面
4.4.7.3 | 预制混凝土盖板
4.4.8 | 钢筋混凝土防撞墩
4.4.8.1 | 混凝土浇筑
4.4.8.2 | 钢筋制安
4.4.9 | 自动化机柜平台修建
4.4.9.1 | 混凝土平台
4.4.9.2 | 槽钢支架平台
安全监测自动化工程增加部分配套设备变更
7.2.1 | 改用太网通信传输方式增加的设备
7.2.1.1 | 工业机柜
7.2.1.2 | 12芯通讯光缆
7.2.1.3 | 48芯通讯光缆
7.2.1.4 | 24口三层交换机
7.2.1.5 | 24口两层交换机
7.2.1.6 | 48口两层交换机
7.2.1.7 | 16口两层交换机
7.2.1.8 | 熔接单元箱
7.2.1.9 | 光纤配线箱
7.2.1.10 | 光纤跳线
7.2.1.11 | 光端机机箱
7.2.1.12 | 网络配线架24口
7.2.1.13 | 网络配线架48口
7.2.1.14 | 理线架
2.8 | 监测管理站刀片式服务器配套机柜
2.2.1.10.1 | 不间断电源(主机+8块电池)
2.2.1.10.2 | 18AH蓄电池
2.2.1.10.3 | 55AH蓄电池
2.3.28 | 中心站增设办公设备
2.3.28.1 | 会议桌
2.3.28.2 | 会议椅
2.3.28.3 | 电脑椅
2.3.28.4 | 屏风双电脑桌
2.3.28.5 | 单电脑桌
2.3.28.6 | 茶水桌
2.3.28.7 | 复印打印工作台(茶几桌）
2.3.28.8 | 会议音箱
2.3.28.9 | 麦克风
4.5 | T10标修建观测房增加措施项目变更
4.5.1 | 转运建房物资
4.5.1.1 | 普工(转运物资)
4.5.1.2 | 卷扬机 30KN
4.5.2 | 便道修建
4.5.2.1 | 普工
4.5.2.2 | 单斗挖掘机2m3
4.5.2.3 | 平板拖车20t
4.5.2.4 | DB-JQR-JD03钢排架(双排)
4.5.2.5 | DB-JQR-JD04溜槽钢排架(双排)
4.5.2.6 | BP-JQR-JD01钢平台排架(满堂)
4.5.3 | 基础处理
4.5.3.1 | 土方挖运(人工运160m自卸车运1km)
4.5.3.2 | 石方挖运(人工运100m自卸车运1km)
4.5.3.3 | 钻孔灌注混凝土桩
4.5.3.4 | 电杆迁移
4.5.3.5 | 废渣清理
4.5.3.5.1 | 普工
4.5.3.5.2 | 载重汽车
4.5.4 | 拦污漂GNSS基准站供电供水措施
4.5.4.1 | 内燃清水泵 口径200mm
4.5.4.2 | 汽油发电机组 10kw
4.5.5 | DB-GNSS-JZ02基准站拆除
4.5.5.1 | 脚手架搭拆(单排)
4.5.5.2 | 基准墩拆除
4.5.5.3 | 普工(废渣清运)
4.5.5.4 | 载重汽车(废渣清运)
4.6 | T10标临时供电工程变更项目
4.6.1 | 各监测站分散式临时供电
4.6.1.1 | 3*4mm电源电缆
4.6.1.2 | 4*16mm电源电缆
4.6.1.3 | 压铜接线端子DT-16mm²
4.6.1.4 | 电力配电箱
4.6.1.5 | 三相电表
4.6.1.6 | 空气开关
4.6.1.7 | 接线板GN-C4(3孔位)
4.6.1.8 | 接线板GN-605(10孔位)
4.6.1.9 | 接线板GN-216(6孔位)
4.6.1.10 | 电源/信息地插(含底盒)
4.6.1.11 | 配电箱
4.6.1.12 | 双电源切换装置
4.6.1.13 | 3KVA净化电源
4.6.1.14 | 100*50mm塑料线槽
4.6.1.15 | 分散式供电增加设备维护费
4.6.1.15.1 | 中级
4.6.1.15.2 | 初级
4.6.2 | 水力学监测站电源供电工程
4.6.2.1 | 3*4mm电源电缆
4.6.2.2 | 配电箱
4.6.2.3 | 压铜接线端子DT-16mm²
4.6.2.4 | 接线板GN-C5(4孔位)
4.6.2.5 | 混凝土路面切路回填
4.6.2.6 | 电缆保护Φ50镀锌钢管
7.3 | 糯扎渡水电站坝区航摄、三维建模及建立三维地理信息管理系统变更项目
7.3.1 | 坝区航空摄影
7.3.1.1 | 调机费
7.3.1.2 | 1:8000航摄面积费
7.3.1.3 | 控制测量
7.3.1.4 | 像片连测
7.3.2 | 数据采集
7.3.2.1 | 数字正射影像图(DOM)制作
7.3.2.2 | 数字高程模型(DEM)制作
7.3.3 | 三维建模
7.3.3.1 | 建筑物建模
7.3.3.2 | 三维地形建模、与建筑物集成
7.3.4 | 三维地理信息管理系统开发
7.3.3.1 | 三维浏览模块开发
7.3.3.2 | 信息查询模块开发
4.7 | 监测工程观测房装修及部分土建项目美化工程变更项目
4.7.1 | 观测房、监测站点美化装修
4.7.1.1 | 混凝土破除
4.7.1.2 | C20砼柱浇筑
4.7.1.3 | C20砼地坪浇筑
4.7.1.4 | C20砼挡墙浇筑
4.7.1.5 | C20砼楼板浇筑
4.7.1.6 | 钢筋制安
4.7.1.7 | 油漆(双飞粉3遍，乳胶漆3遍)
4.7.1.8 | 砂浆抹面
4.7.1.9 | 外墙调和涂料
4.7.1.10 | 钢护栏银粉漆
4.7.1.11 | 铝合金窗
4.7.1.12 | 甲级防盗门
4.7.1.13 | 铝塑板幕墙
4.7.1.14 | 轻钢玻璃雨棚
4.7.1.15 | 外墙面瓷砖
4.7.1.16 | 干挂花岗岩墙裙
4.7.1.17 | 屋顶防水
4.7.1.18 | PVC排水管Φ110
4.7.1.19 | 脚手架
4.7.2 | 土建项目美化
4.7.2.1 | 观测通道美化
4.7.2.1.1 | C20砼修补马道
4.7.2.1.2 | 台阶水泥砂浆
4.7.2.1.3 | 损毁不锈钢护栏重新制安
4.7.2.2 | 电缆桥架美化
4.7.2.2.1 | 150*100桥架拆除
4.7.2.2.2 | 150*100桥架安装
4.7.3 | 美化施工期间仪器维护费用
4.7.3.1 | 中级类人员
4.7.3.2 | 初级类人员
4.7.3.3 | 临时类人员
3.2.2.6.1 | GNSS监测系统与测量机器人监测系统自动监测软件升级变更
三 | 工程奖励
8.1 | 2012年进度目标考核奖励
8.2 | 2013年进度目标考核奖励
8.3 | 2014年进度目标考核奖励

## 合同示例2
工程完工结算工程量清单
合同名称：xxx工程 合同编号：XXX2011/T10 金额：88888.79 元
清 单 细 目 号 | 项目名称 | 单位 |  |  |  | 完工工程量 |  |  | 累计结算 |  | 未结算 |  | 备注
|  |  | 单价 | 数量 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
1 | 一般项目
1.1 | 进、退场费
1.1.1 | 进场费 | 项
1.1.2 | 退场费 | 项
1.2 | 临时设施建设费
1.2.1 | 现场交通 | 项
1.2.2 | 施工供电 | 项
1.2.3 | 施工照明 | 项
1.2.4 | 施工供水 | 项
1.2.5 | 施工通信 | 项
1.2.6 | 生活及办公用房 | 项
1.2.7 | 自动化监测设备试验室 | 项
1.2.8 | 仓库和堆料场 | 项
1.2.9 | 其它临时设施 | 项
1.3 | 安全文明施工和环境保护措施费 | 项
1.4 | 接入系统的监测仪器工作状态鉴定费 | 项
1.5 | 技术联络会 | 项
1.6 | 人员培训费 | 项
2 | 内观自动化设备的采购、运输 、检验、安装和调试
2.1 | 监测站设备